Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Poznań 11.10.2012

Zamawiający informuje,   że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami w sprawie prowadzonego postępowania przetargowego ZP-7/PN/2012:

1. Prosimy o uściślenie:

a)	brak w przedmiarze pozycji od nr 45 do nr 63; czy taki przedmiar mamy przyjąć?!

Odpowiedź:

W przedstawionym przedmiarze wykreślone zostały pozycje od 45 do 63 z uwagi na fakt iż nie dotyczyły one zakresu robót określonego w przetargu a dostawy urządzeń dla osób niepełnosprawnych która to dostawa będzie przedmiotem osobnego postępowania. Jednocześnie ponownie podkreślamy iż załączony przedmiar stanowi jedynie dokumentację pomocniczą, natomiast wycena oferty opierać się powinna na załączonym projekcie.

b)	prosimy o określenie szczegółowe pozycji nr 30 dotyczącej ogrodzenia działki

Odpowiedź:

Szczegółowy opis wykonania ogrodzenia zawarty jest w projekcie (m.in. str. 4 opisu), prosimy o wycenę na podstawie projektu.

c)	prosimy o określenie szczegółowe pozycji nr 31 dotyczącej instalacji p. pot

Szczegółowy opis wykonania instalacji p. poż. znajduje się w projekcie załączonym do dokumentacji przetargowej.